河北武邑中学

科学馆一层大厅改造装修工程

招

标

文

件

招  标 人： 河北武邑中学

招标代理单位：

编 制 日 期：2023年06月

目 录

第一章     综合说明

第二章    投标须知

第三章      工程内容及工程量清单

第四章    评标办法及定标原则

第五章    投标文件格式

- 综合说明

河北武邑中学科学馆一层大厅改造装修工程，已具备招标条件。现将有关招标事宜函告如下：

- 工程名称：

河北武邑中学科学馆一层大厅改造装修工程

二、投标人资格条件：

本项目为面向中小企业项目

企业须提供：企业营业执照(经营范围须涵盖太阳能及工程安装)或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（已办理三证合一的仅需提供企业营业执照或事业单位法人证书）、法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件。投标人须具备丰富的施工经验及完善的售后服务。

本次招标不设报名环节，请符合资质要求的投标人登陆河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）并自行下载招标文件，并及时查看有无澄清或修改，按招标文件要求在规定的时间、地点参与投标。

招标文件的修改:

招标人可主动地或者在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

修改后的招标文件将公布在河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）网站上，对所有投标人具有约束力。

为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期。

三、综合说明：

1、工程名称：河北武邑中学科学馆一层大厅改造装修工程

2、施工范围：大厅吊顶、门窗、内墙、电气等。

3、现场条件：具备施工条件，文明安全施工，学校为无烟区，不得在校内抽烟。本工程要求施工人员严格按照施工组织设计要求做到安全施工，施工出现人身安全问题均由乙方自行承担。

4、建设资金：自筹到位。

三、招标方式：采用公开招标的方式、采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

四、工期要求：本工程工期为 20 天（下雨天除外），在工期内不能完工，每延后一天按500元/天处罚。

五、质量要求：按国家规范要求、流程施工，质量符合甲方验收为准，达到合格。

六、保修期    2   年，质保金 3 %。随报随修，48小时到位，同一位置维修达到3次，学校将聘请第三方维修，费用由质保金中扣除。维修不及时，学校将聘请第三方施工，费用由质保金中扣除。

七、付款方式：使用税务部门规定的票据结算。工程完工后一次性支付工程款的97%，剩余3%作为质保金。

八、拦标价：89124.94元

九、评标办法：该工程采用最低评标价法进行评标确定中标队伍。

十、具体日期安排:

1、下载招标文件开始日期： 2023年06月29日

下载地址：河北武邑中学（http://www.hbwyzx.cn/）网站自行下载招标文件

联系人：葛老师

联系电话：0318-5738009

2、交投标文件截止日期：2023年07月19日 09:30

地点：学校科技馆阶梯教室(各投标单位须提前半小时到校，门口做抗原，迟到者将无权参与投标)。

3、开标日期：2023年07月19日 09:30

地点：学校科技馆阶梯教室

十一、本招标文件未尽事宜按<<中华人民共和国招标投标法>>、<<中华人民共和国合同法>>等有关法律、法规、规章、文件执行.

十二、本工程后附工程量清单及工程说明及图纸.

第二章 投标须知

一  说  明

- 对投标人的要求

如果是投标单位需在投标文件内提供以下材料：

（1）营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；（“三证合一”仅需提供营业执照）

（4）法定代表人证明书与法定代表人身份证原件或授权委托书与委托代理人身份证原件；

（二）投标费用

1、投标单位为准备和进行招投标所发生和涉及的费用一概自理。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、本项目为面向中小企业项目，不收取投标保证金。

（三）现场勘察

1、因该项目改造过程较为复杂、零碎，建议投标人自主对工程现场以及材料材质、施工流程和其周围环境进行勘察和检查，了解现场条件，自负其责的获得有关编制投标文件和签署实施工程的合同所必需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行负担。

2、投标人现场考察以后，将被认为已了解了该项目管线情况、水源、电源、通讯、交通、各种材料来源、价格及当地的有关情况等，并已充分认识到自己应承担的义务、责任和风险。

如果投标人认为需要再次进入现场进行考察，可自行进入，次数不限。

3、在现场考察活动中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

二、 投标文件的编制

（一） 投标文件组成及书写要求:

1、投标文件二份、装订成册。

按投标文件格式、内容提交。投标文件封皮、投标承诺、投标函、报价汇总表、如果以单位名义投标须加盖法人单位公章和法人代表印章；

档案袋要密封，如果以单位名义投标加盖法人单位公章压缝。

外封套上应写明招标工程名称等字样。

2、投标文件内容必须齐全、字迹清楚，在规定时间内送达指定地点。

3、投标文件建议使用A4纸书写、打印或复印。

（二）编制依据及有关说明

投标人参照第三章的要求等进行自主报价。

三、 投 标

### （一）投标截止期

1、投标单位应在招标日程规定的时间内将投标文件送达指定的地点。

2、招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、招标代理机构在投标截止期以后收到的投标文件，将拒绝受理。

### （二）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式向招标代理机构递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标单位的修改和撤回文件在有效期内密封后递交招标单位，修改和撤回申请正文须加盖投标法人单位的公章和法定代表人印章。

3、根据本须知的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

## 四、开标及评标

### （一）、开标

1、参加开标会的投标人法定代表人或授权代表应签名报到，以证明其出席开标会议，出示其有效身份证件原件，还应出示本单位营业执照原件；若授权代表参加开标会的，还应单独递交法定代表人授权委托书原件，此授权委托书应与投标文件正本中授权委托书内容一致。

2、发生下列情况之一者，其投标文件无效：

1)投标文件未解密；

2)未按规定填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标截止时间以后送达的

4)投标人未递交投标保证金的；

5)投标函中投标报价与报价汇总表中投标总价不符的

6)其他不符合招标文件实质要求的、违反法律、法规及有关规定的其它行为。

3、招标单位做好开标记录并存当备查。

（二）评标

招标单位根据招标工程的特点组建评标委员会。评标委员会由招标单位和技术、经济等有关方面的专家组成，评委会对所有投标单位的投标文件采用相同的程序和标准评标。

评标依据招标文件、标底价和各单位的投标文件进行评价。

### 1、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求投标人澄清其投标文件。但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。投标单位对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。但是按照本须知规定校核时发现的算术错误不在此列。

### 2、评标内容的保密

评标过程严格保密，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息等情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

### 3、投标文件的评价与比较

评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

在评标时，根据本招标文件中的评标方法及定标原则对投标单位的投标报价等进行评价。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的相关规定。本次采购项目采购人确定对中小企业的价格给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

评标委员会根据有关规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

（三）中标通知授予合同：

1、评标结束五日内招标单位将以书面形式发出中标通知书。

2、中标单位自收到中标通知书5日内按照招标文件和中标人的投标文件以及中标价与招标方签订施工合同。

3、如果中标单位违背招标文件规定或自身的投标承诺而拒绝签订合同，招标单位有权废除其中标资格。

四、施工要求

1、矿棉吸音板要求：阻燃A级，防潮性≥95%。

2、电动门型材为肯德基门，门玻璃为安全玻璃厚度为12mm ，窗户玻璃为双层厚度6mm，面积大于1.5平方米的采用安全玻璃。

3、墙面涂料为乳胶漆。

# 五、 合同主要条款

武邑中学科学馆一层大厅改造装修工程施工合同

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律的规定，为确保工程质量，明确双方的权利义务，双方遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经协商签订如下施工合同共同遵守：

- 工程概况

1、  工程名称：武邑中学科学馆一层大厅改造装修工程

2、  工程地点：

3、  工程内容：

4、总日历天数：具备施工条件后      天。

5、合同价格（含税价格）：（小写）￥       元(大写）       。最终价格以甲方上级财政审计价为结算依据。

双方现场负责人

1、甲方负责人：

姓名      ，职务      ，职权范围：负责现场施工的组织、协调、联系；负责工程变更的申请机工程量进度报表；阶段性验收；督促安全文明施工。

2、乙方负责人：

姓名      ，职务      ，职权范围：依照相关法律规定及本合同的相应内容组织施工。

第三条  工程质量要求

1、所有材料、设备、由乙方采购、保管、使用，必须满足国家质量要求及合格标准。

2、质量标准以国家相关规范或行业的质量检验评定标准为依据。

3、乙方对工程质量进行负责，必须按照设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。造成建筑工程质量不合格，乙方负责返工修理，赔偿因此造成的损失，并承担建筑物合理期限内正常使用的保修责任。

4、质保期两年，自工程验收使用后开始计算，质保期内因乙方原因造成的问题，乙方在三小时内及时到场免费维修。

第四条  承包方式及要求

承包方式：乙方全权承包，不得转包和分包。乙方必须自行完成合同所规定的工程内容，不得以分包的名义转让他人，发现转包，甲方有权解除合同，因此造成损失的由乙方承担。

第五条  施工方案及安全措施

1、乙方提供施工方案一式2份，甲方执1份，乙方执1份。由乙方对方案内容负责。

2、施工方案内容应符合国家规定标准。

3、施工过程中，应采取相应安全措施，因乙方原因造成的人身伤亡或财产损害，由乙方承担全部责任。

4、工完清场，符合环境要求。

第六条  工程变更

1、甲方变更设计，应事先与乙方沟通协商。

2、所有的设计变更和工程量增减，工程量的调整由甲乙方与监理工程师三方确认核准，实际完成工程量以决算审计为依据。

第七条  工程款拨付与结算

施工合同签订生效并进场后；中标单位进场施工，工程完工经验收合格后拨付至工程款总额的97%，余款3%作为质保金在质保期过后支付。

付款前乙方应向甲方开具符合税务要求的增值税普通发票。

第八条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚和造成损失的，最终责任由责任方承担；

2、由于乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向甲方支付延迟部分工程款10%的违约金。

第九条  争议解决

双方约定，本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十条  组成合同的文件及解释顺序

1、合同协议书；

2、标准、规范及其他有关技术文件；

3、图纸、招标文件、磋商响应文件；

第十一条  协议份数及有效期

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

以下为签约页。

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

法定代表人或法定代表人代表：                 法定代表人或法定代表人代表：

年   月   日                                 年   月   日

第三章  工程量清单及图纸

| - 工程项目总价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：科技楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费 |  |
| 1 | 一层大厅改造 合计 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 一层大厅改造 工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 一层大厅改造 设备费及其税金 |  | / |  | / |  |
| / | 合 计 |  |  |  |  |  |

| - 单项工程费汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：科技楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 | 合计 | 其中： (元) |  |  |
|  |  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费 |
| 1 | 一层大厅改造 合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 内墙改造 合计 |  |  |  |  |
| 1.2 | 吊顶工程 合计 |  |  |  |  |
| 1.3 | 电气工程 合计 |  |  |  |  |
| 1.4 | 门窗工程 合计 |  |  |  |  |
| / | 合 计(不含设备费) |  |  |  |  |

| - 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造内墙改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合 计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | / |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人 工费+机械费 |  |  | / |  | / | / |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | / |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建 安造价 | / |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / |  | / | / |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价 -进项税额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进 项税额 | / |  | / |  | / | / |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税 额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 10 | 税金 | 增值税应纳税 额+附加税费 | / |  | / |  | / | / |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造内墙改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 179.03 |  |  |  |  |
| 2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 室内墙面喷乳胶漆， 局部清理原内墙墙面并批 刮腻子一遍并打磨(内墙 面积的20%) | m2 | 35.81 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造内墙改造 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701B03001 | 简易脚手架 |  | m2 | 278.35 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造内墙改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 011707B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 8 | 011707B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

| - 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造吊顶工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合 计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | / |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人 工费+机械费 |  |  | / |  | / | / |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安 全生产、文明 施工的建安造 价 |  |  | / |  | / | / |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建 安造价 | / |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项 税额计算汇总 表 | / |  | / |  | / | / |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价 -进项税额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进 项税额 | / |  | / |  | / | / |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税 额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 10 | 税金 | 增值税应纳税 额+附加税费 | / |  | / |  | / | / |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改)吊顶工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 600*600矿棉吸音板吊顶 ，吊顶高度3.3m | m2 | 251.51 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造吊顶工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701B03001 | 简易脚手架 |  | m2 | 251.51 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造吊顶工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 011707B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 8 | 011707B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

| - 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造电气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合 计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | / |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人 工费+机械费 |  |  | / |  | / | / |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安 全生产、文明 施工的建安造 价 |  |  | / |  | / | / |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建 安造价 | / |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项 税额计算汇总 表 | / |  | / |  | / | / |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价 -进项税额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进 项税额 | / |  | / |  | / | / |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税 额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 10 | 税金 | 增值税应纳税 额+附加税费 | / |  | / |  | / | / |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改电气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 科技楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PVC16 3.敷设方式：暗敷 | m | 96.61 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:塑料管 2.规格:PVC20 3.敷设方式：明敷 | m | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 | m | 294.03 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板 灯 2.规格:20W | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:多联开关 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 34 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造电气工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 031302B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 8 | 031302B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 10 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  |
| 11 | 031302B07001 | 垂直运输费 |  |  |  |
| 12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
| 14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

| - 单位工程费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造门窗工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合 计 | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | / |  |
| 4 | 规费 | 直接费中的人 工费+机械费 |  |  | / |  | / | / |  |
| 5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安 全生产、文明 施工的建安造 价 |  |  | / |  | / | / |  |
| 6 | 税前工程造价 | 不含税金的建 安造价 | / |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项 税额计算汇总 表 | / |  | / |  | / | / |  |
| 7 | 销项税额 | 税前工程造价 -进项税额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进 项税额 | / |  | / |  | / | / |  |
| 9 | 附加税费 | 增值税应纳税 额 |  |  | / |  | / | / |  |
| 10 | 税金 | 增值税应纳税 额+附加税费 | / |  | / |  | / | / |  |
| / | 合计 | / | / |  |  |  |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造门窗工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 肯德基门 M1831 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 主入口大门 不锈钢电动平开门 M6132 | m2 | 19.52 |  |  |  |  |
| 4 | 011610002002 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 断桥铝合金窗 | m2 | 40.8 |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造门窗工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  | 2 | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| / | / | 本页小计 | / | / | / |  | / |  |  |
| / | / | 合 计 | / | / | / |  | / |  |  |

| - 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：一层大厅改造门窗工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额(元) |  |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |
| 2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费 |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |
| 5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费 |  |  |  |
| 6 | 011707B04001 | 检验试验配合费 |  |  |  |
| 7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费 |  |  |  |
| 8 | 011707B06001 | 停水停电增加费 |  |  |  |
| 9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |
| 10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用 |  |  |  |
| 11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费 |  |  |  |
|  | / | 小计 |  |  |  |

第四章 评标办法及定标原则

（一）评标计分方法：

本工程采用最低评标价法进行评标，确定中标队伍。评标时由建设单位按规定组建的评标委员会负责评标。

1、评标内容：投标报价

2、评标程序

对投标文件进行符合性评审。投标文件应实质上响应招标文件的要求，满足招标文件中规定的各项技术指标参数标准，投标文件应严格按照招标文件的要求编制。

评标委员会对实质上不响应招标文件要求的投标文件予以拒绝，评审符合要求的投标文件方可进入报价评审程序。

评标委员会根据投标人的报价按由低到高次序排出名次；按投标人的排列名次推荐中标人；并写出评标报告。

（二）定标原则：

A、按最低评标价法进行评标。

B、投标报价高于最高限价者不予中标。

C、各通过审查合格的投标单位且报价最低者推荐为中标单位。

D、投标单位最终报价出现并列情况由评委会以少数服从多数的方式推荐中标单位。

E、若评定的中标单位因故弃标，下一个报价较高者推荐为中标单位，以此类推。

第五章  投标文件格式

河北武邑中学

科学馆一层大厅改造装修工程

投

标

文

件

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

投  标  承  诺

一、根据已收到的招标文件，遵照规定，经考察现场和研究上述工程施工招标文件的综合说明、投标须知、施工合同主要条款、评标办法及定标原则、图纸和其他有关文件后，愿意按照招标文件中的一切要求提供招标工程的工程施工、竣工和保修。

二、一旦我方中标，愿意按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同依据。

投标单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020

﹞ 46 号) 的规定，本公司参加  (单位名称)   的  (项目名称)   采购活动， 提供货物全部由符合政策要求的中小型企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) ；制造商为 (企业 名称) ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) 。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日期：       年     月     日

### 工程施工投标函

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 工 期 | 日历天 |
| 工程质量等级 |  |
| 投标单位(公章) 法定代表人（签字或盖章） 年 月 日 |  |

注：1、报价单位为元（人民币），保留整数

2、本表认真填写不得涂改

3、投标报价为报价汇总表的投标总价

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的           （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明

代理人：           性别：           年龄：

身份证号：                          职务：

通讯地址：                          邮编：

电话：             传真：

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年   月    日

后附法定代表人及授权委托人身份证并加盖公章

投标单位或自然人的证明材料（加盖公章）

企业提供营业执照等复印件

后附工程量清单报价作为投标报价依据。